## Male
Male Phantom
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Grace 3-8 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3:45 | 225
|  | 2 |  | 1
|  | 3 |  | 1
|  | 4 |  | 1
|  | 5 | 1
|  | 6 | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Grace | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 4:37 | 277 | Noted: Shift in HoloLens
|  | 2 |  |  |  | 1
|  | 3 |  |  |  | 1
|  | 4 | 1
|  | 5 | 1
|  | 6 | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Grace | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 4:59 | 299
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  |  | 1
|  | 6 |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Ben 9-10 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 4:29 | 269
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Ben | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 5:14 | 314
|  | 2 |  |  |  | 1
|  | 3 |  |  |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  | 1
|  | 6 |  |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Ben | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 4:17 | 257
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Zac 11-13 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2:39 | 159
|  | 2 | 1
|  | 3 | 1
|  | 4 |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Zac | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 3:57 | 237 | Noted: Shift in HoloLens
|  | 2 | 1
|  | 3 | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  | 1
|  | 6 |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Zac | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 2:21 | 141 | Noted: Shift in HoloLens
|  | 2 | 1
|  | 3 | 1
|  | 4 |  | 1
|  | 5 |  | 1
|  | 6 | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Andrew 19-21 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6:54 | 414
|  | 2 |  |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 | 1
|  | 5 |  | 1
|  | 6 |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Andrew | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 6:03 | 363
|  | 2 | 1
|  | 3 | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  | 1
|  | 6 |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Andrew | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 4:46 | 286
|  | 2 |  | 1
|  | 3 |  | 1
|  | 4 |  |  |  | 1
|  | 5 |  |  |  | 1
|  | 6 |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Regina 22-25 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5:04 | 304
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Regina | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 6:09 | 369
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Regina | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 9:39 | 579
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Mark 27-28 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2:49 | 169
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 | 1
|  | 5 | 1
|  | 6 |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Mark | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235
|  | 2 | 1
|  | 3 | 1
|  | 4 | 1
|  | 5 | 1
|  | 6 |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Mark | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 4:32 | 272
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  |  | 1
|  | 6 |  |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Emily 29-30 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3:13 | 193
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 | 1
|  | 5 | 1
|  | 6 | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Emily | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2:55 | 175
|  | 2 | 1
|  | 3 | 1
|  | 4 |  | 1
|  | 5 |  | 1
|  | 6 |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Emily | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 2:41 | 161
|  | 2 | 1
|  | 3 | 1
|  | 4 | 1
|  | 5 | 1
|  | 6 |  | 1

## Female
Female Phantom
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds |  | Average Time
Grace 3-8 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3:17 | 197 |  | 244.6667
|  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4:05
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Grace | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 4:42 | 282
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 |  | 1
|  | 5 |  | 1
|  | 6 |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Grace | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 3:27 | 207 | Noted: Shift in HoloLens
|  | 2 |  |  |  | 1
|  | 3 |  |  |  | 1
|  | 4 |  | 1
|  | 5 |  | 1
|  | 6 |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Ben 9-10 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4:28 | 268
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Ben | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 5:25 | 325
|  | 2 |  |  |  | 1
|  | 3 |  |  |  | 1
|  | 4 |  | 1
|  | 5 |  | 1
|  | 6 |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Ben | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 7:55 | 475 | Noted: Shift in HoloLens
|  | 2 |  | 1
|  | 3 |  | 1
|  | 4 |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Zac 14 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2:18 | 138
|  | 2 | 1
|  | 3 | 1
|  | 4 | 1
|  | 5 |  | 1
|  | 6 | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Zac | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2:35 | 155
|  | 2 | 1
|  | 3 | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Zac | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 2:35 | 155 | Noted: Shift in HoloLens(almost an inch)
|  | 2 |  | 1
|  | 3 | 1
|  | 4 |  |  |  | 1
|  | 5 |  |  |  | 1
|  | 6 |  |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Andrew 19-21 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5:15 | 315 | Noted: Shift in HoloLens
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Andrew | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235
|  | 2 | 1
|  | 3 | 1
|  | 4 | 1
|  | 5 | 1
|  | 6 |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Andrew | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 5:30 | 330
|  | 2 |  | 1
|  | 3 |  | 1
|  | 4 |  | 1
|  | 5 |  | 1
|  | 6 |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Regina 22-25 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5:38 | 338
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Regina | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 7:15 | 435
|  | 2 | 1
|  | 3 | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Regina | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 5:12 | 312
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Mark 27-28 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3:29 | 209
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 |  | 1
|  | 5 | 1
|  | 6 |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Mark | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 5:21 | 321
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Mark | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 6:59 | 419
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  |  |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Emily 29-30 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3:10 | 190
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 |  | 1
|  | 5 |  | 1
|  | 6 |  | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Emily | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 2:15 | 135
|  | 2 |  | 1
|  | 3 | 1
|  | 4 | 1
|  | 5 | 1
|  | 6 | 1
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Emily | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 3:39 | 219
|  | 2 |  |  | 1
|  | 3 |  |  | 1
|  | 4 |  |  | 1
|  | 5 |  |  | 1
|  | 6 |  |  | 1

## Raw Data
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Andrew | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6:54 | 414
Andrew | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 6:54 | 414
Andrew | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 6:54 | 414
Andrew | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 6:54 | 414
Andrew | 1 | 5 |  | 1 |  |  | 6:54 | 414
Andrew | 1 | 6 |  | 1 |  |  | 6:54 | 414
Andrew | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 6:03 | 363
Andrew | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 6:03 | 363
Andrew | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 6:03 | 363
Andrew | 2 | 4 |  |  | 1 |  | 6:03 | 363
Andrew | 2 | 5 |  | 1 |  |  | 6:03 | 363
Andrew | 2 | 6 |  |  | 1 |  | 6:03 | 363
Andrew | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 4:46 | 286
Andrew | 3 | 2 |  | 1 |  |  | 4:46 | 286
Andrew | 3 | 3 |  | 1 |  |  | 4:46 | 286
Andrew | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 4:46 | 286
Andrew | 3 | 5 |  |  |  | 1 | 4:46 | 286
Andrew | 3 | 6 |  |  | 1 |  | 4:46 | 286
Andrew | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 5:15 | 315
Andrew | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 5:15 | 315
Andrew | 4 | 3 |  |  | 1 |  | 5:15 | 315
Andrew | 4 | 4 |  |  | 1 |  | 5:15 | 315
Andrew | 4 | 5 |  |  | 1 |  | 5:15 | 315
Andrew | 4 | 6 |  |  | 1 |  | 5:15 | 315
Andrew | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235
Andrew | 5 | 2 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235
Andrew | 5 | 3 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235
Andrew | 5 | 4 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235
Andrew | 5 | 5 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235
Andrew | 5 | 6 |  | 1 |  |  | 3:55 | 235
Andrew | 6 | 1 |  | 1 |  |  | 5:30 | 330
Andrew | 6 | 2 |  | 1 |  |  | 5:30 | 330
Andrew | 6 | 3 |  | 1 |  |  | 5:30 | 330
Andrew | 6 | 4 |  | 1 |  |  | 5:30 | 330
Andrew | 6 | 5 |  | 1 |  |  | 5:30 | 330
Andrew | 6 | 6 |  | 1 |  |  | 5:30 | 330
Ben | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 4:29 | 269
Ben | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 4:29 | 269
Ben | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 4:29 | 269
Ben | 1 | 4 |  |  | 1 |  | 4:29 | 269
Ben | 1 | 5 |  |  | 1 |  | 4:29 | 269
Ben | 1 | 6 |  |  | 1 |  | 4:29 | 269
Ben | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 5:14 | 314
Ben | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 5:14 | 314
Ben | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 5:14 | 314
Ben | 2 | 4 |  |  | 1 |  | 5:14 | 314
Ben | 2 | 5 |  | 1 |  |  | 5:14 | 314
Ben | 2 | 6 |  |  |  | 1 | 5:14 | 314
Ben | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 4:17 | 257
Ben | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 4:17 | 257
Ben | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 4:17 | 257
Ben | 3 | 4 |  |  | 1 |  | 4:17 | 257
Ben | 3 | 5 |  |  | 1 |  | 4:17 | 257
Ben | 3 | 6 |  |  | 1 |  | 4:17 | 257
Ben | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 4:28 | 268
Ben | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 4:28 | 268
Ben | 4 | 3 |  |  | 1 |  | 4:28 | 268
Ben | 4 | 4 |  |  | 1 |  | 4:28 | 268
Ben | 4 | 5 |  |  | 1 |  | 4:28 | 268
Ben | 4 | 6 |  |  | 1 |  | 4:28 | 268
Ben | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 5:25 | 325
Ben | 5 | 2 |  |  |  | 1 | 5:25 | 325
Ben | 5 | 3 |  |  |  | 1 | 5:25 | 325
Ben | 5 | 4 |  | 1 |  |  | 5:25 | 325
Ben | 5 | 5 |  | 1 |  |  | 5:25 | 325
Ben | 5 | 6 |  | 1 |  |  | 5:25 | 325
Ben | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 7:55 | 475
Ben | 6 | 2 |  | 1 |  |  | 7:55 | 475
Ben | 6 | 3 |  | 1 |  |  | 7:55 | 475
Ben | 6 | 4 |  | 1 |  |  | 7:55 | 475
Ben | 6 | 5 |  |  | 1 |  | 7:55 | 475
Ben | 6 | 6 |  | 1 |  |  | 7:55 | 475
Grace | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3:45 | 225
Grace | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 3:45 | 225
Grace | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 3:45 | 225
Grace | 1 | 4 |  | 1 |  |  | 3:45 | 225
Grace | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 3:45 | 225
Grace | 1 | 6 | 1 |  |  |  | 3:45 | 225
Grace | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 4:37 | 277
Grace | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 4:37 | 277
Grace | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 4:37 | 277
Grace | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 4:37 | 277
Grace | 2 | 5 | 1 |  |  |  | 4:37 | 277
Grace | 2 | 6 | 1 |  |  |  | 4:37 | 277
Grace | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 4:59 | 299
Grace | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 4:59 | 299
Grace | 3 | 3 |  | 1 |  |  | 4:59 | 299
Grace | 3 | 4 |  |  | 1 |  | 4:59 | 299
Grace | 3 | 5 |  |  |  | 1 | 4:59 | 299
Grace | 3 | 6 |  |  | 1 |  | 4:59 | 299
Grace | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 3:17 | 197
Grace | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 3:17 | 197
Grace | 4 | 3 |  |  | 1 |  | 3:17 | 197
Grace | 4 | 4 |  |  | 1 |  | 3:17 | 197
Grace | 4 | 5 |  |  | 1 |  | 3:17 | 197
Grace | 4 | 6 |  |  | 1 |  | 3:17 | 197
Grace | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 4:42 | 282
Grace | 5 | 2 |  |  | 1 |  | 4:42 | 282
Grace | 5 | 3 |  |  | 1 |  | 4:42 | 282
Grace | 5 | 4 |  | 1 |  |  | 4:42 | 282
Grace | 5 | 5 |  | 1 |  |  | 4:42 | 282
Grace | 5 | 6 |  |  | 1 |  | 4:42 | 282
Grace | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 3:27 | 207
Grace | 6 | 2 |  |  |  | 1 | 3:27 | 207
Grace | 6 | 3 |  |  |  | 1 | 3:27 | 207
Grace | 6 | 4 |  | 1 |  |  | 3:27 | 207
Grace | 6 | 5 |  | 1 |  |  | 3:27 | 207
Grace | 6 | 6 |  |  | 1 |  | 3:27 | 207
Mark | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2:49 | 169
Mark | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 2:49 | 169
Mark | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 2:49 | 169
Mark | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 2:49 | 169
Mark | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 2:49 | 169
Mark | 1 | 6 |  | 1 |  |  | 2:49 | 169
Mark | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235
Mark | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235
Mark | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235
Mark | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235
Mark | 2 | 5 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235
Mark | 2 | 6 |  | 1 |  |  | 3:55 | 235
Mark | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 4:32 | 272
Mark | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 4:32 | 272
Mark | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 4:32 | 272
Mark | 3 | 4 |  |  | 1 |  | 4:32 | 272
Mark | 3 | 5 |  |  |  | 1 | 4:32 | 272
Mark | 3 | 6 |  |  |  | 1 | 4:32 | 272
Mark | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 3:29 | 209
Mark | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 3:29 | 209
Mark | 4 | 3 |  |  | 1 |  | 3:29 | 209
Mark | 4 | 4 |  | 1 |  |  | 3:29 | 209
Mark | 4 | 5 | 1 |  |  |  | 3:29 | 209
Mark | 4 | 6 |  | 1 |  |  | 3:29 | 209
Mark | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 5:21 | 321
Mark | 5 | 2 |  |  | 1 |  | 5:21 | 321
Mark | 5 | 3 |  |  | 1 |  | 5:21 | 321
Mark | 5 | 4 |  |  | 1 |  | 5:21 | 321
Mark | 5 | 5 |  |  | 1 |  | 5:21 | 321
Mark | 5 | 6 |  |  | 1 |  | 5:21 | 321
Mark | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 6:59 | 419
Mark | 6 | 2 |  |  | 1 |  | 6:59 | 419
Mark | 6 | 3 |  |  | 1 |  | 6:59 | 419
Mark | 6 | 4 |  |  | 1 |  | 6:59 | 419
Mark | 6 | 5 |  |  | 1 |  | 6:59 | 419
Mark | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 6:59 | 419
Regina | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5:04 | 304
Regina | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 5:04 | 304
Regina | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 5:04 | 304
Regina | 1 | 4 |  |  | 1 |  | 5:04 | 304
Regina | 1 | 5 |  |  | 1 |  | 5:04 | 304
Regina | 1 | 6 |  |  | 1 |  | 5:04 | 304
Regina | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 6:09 | 369
Regina | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 6:09 | 369
Regina | 2 | 3 |  |  | 1 |  | 6:09 | 369
Regina | 2 | 4 |  |  | 1 |  | 6:09 | 369
Regina | 2 | 5 |  |  | 1 |  | 6:09 | 369
Regina | 2 | 6 |  |  | 1 |  | 6:09 | 369
Regina | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 9:39 | 579
Regina | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 9:39 | 579
Regina | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 9:39 | 579
Regina | 3 | 4 |  |  | 1 |  | 9:39 | 579
Regina | 3 | 5 |  |  | 1 |  | 9:39 | 579
Regina | 3 | 6 |  |  | 1 |  | 9:39 | 579
Regina | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 5:38 | 338
Regina | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 5:38 | 338
Regina | 4 | 3 |  | 1 |  |  | 5:38 | 338
Regina | 4 | 4 |  |  | 1 |  | 5:38 | 338
Regina | 4 | 5 |  |  | 1 |  | 5:38 | 338
Regina | 4 | 6 |  | 1 |  |  | 5:38 | 338
Regina | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 7:15 | 435
Regina | 5 | 2 | 1 |  |  |  | 7:15 | 435
Regina | 5 | 3 | 1 |  |  |  | 7:15 | 435
Regina | 5 | 4 |  |  | 1 |  | 7:15 | 435
Regina | 5 | 5 |  |  | 1 |  | 7:15 | 435
Regina | 5 | 6 |  |  | 1 |  | 7:15 | 435
Regina | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 5:12 | 312
Regina | 6 | 2 |  |  | 1 |  | 5:12 | 312
Regina | 6 | 3 |  |  | 1 |  | 5:12 | 312
Regina | 6 | 4 |  |  | 1 |  | 5:12 | 312
Regina | 6 | 5 |  |  | 1 |  | 5:12 | 312
Regina | 6 | 6 |  |  | 1 |  | 5:12 | 312
Zac | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2:39 | 159
Zac | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2:39 | 159
Zac | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 2:39 | 159
Zac | 1 | 4 |  | 1 |  |  | 2:39 | 159
Zac | 1 | 5 |  |  | 1 |  | 2:39 | 159
Zac | 1 | 6 |  | 1 |  |  | 2:39 | 159
Zac | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 3:57 | 237
Zac | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 3:57 | 237
Zac | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 3:57 | 237
Zac | 2 | 4 |  |  | 1 |  | 3:57 | 237
Zac | 2 | 5 |  | 1 |  |  | 3:57 | 237
Zac | 2 | 6 |  | 1 |  |  | 3:57 | 237
Zac | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 2:21 | 141
Zac | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 2:21 | 141
Zac | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 2:21 | 141
Zac | 3 | 4 |  | 1 |  |  | 2:21 | 141
Zac | 3 | 5 |  | 1 |  |  | 2:21 | 141
Zac | 3 | 6 | 1 |  |  |  | 2:21 | 141
Zac | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 2:18 | 138
Zac | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 2:18 | 138
Zac | 4 | 3 | 1 |  |  |  | 2:18 | 138
Zac | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 2:18 | 138
Zac | 4 | 5 |  | 1 |  |  | 2:18 | 138
Zac | 4 | 6 | 1 |  |  |  | 2:18 | 138
Zac | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 2:35 | 155
Zac | 5 | 2 | 1 |  |  |  | 2:35 | 155
Zac | 5 | 3 | 1 |  |  |  | 2:35 | 155
Zac | 5 | 4 |  |  | 1 |  | 2:35 | 155
Zac | 5 | 5 |  |  | 1 |  | 2:35 | 155
Zac | 5 | 6 |  | 1 |  |  | 2:35 | 155
Zac | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 2:35 | 155
Zac | 6 | 2 |  | 1 |  |  | 2:35 | 155
Zac | 6 | 3 | 1 |  |  |  | 2:35 | 155
Zac | 6 | 4 |  |  |  | 1 | 2:35 | 155
Zac | 6 | 5 |  |  |  | 1 | 2:35 | 155
Zac | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 2:35 | 155

## Full Calculations
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds | User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm
Andrew | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6:54 | 414 | [7 empty] | Andrew | 1 | 1 |  |  | 1
Andrew | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 6:54 | 414 | [7 empty] | Andrew | 1 | 2 |  |  |  | 1
Andrew | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 6:54 | 414 | [7 empty] | Andrew | 1 | 3 |  |  | 1
Andrew | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 6:54 | 414 | Andrew | 1 | 4 | 1
Andrew | 1 | 5 |  | 1 |  |  | 6:54 | 414 | Andrew | 1 | 5 |  | 1
Andrew | 1 | 6 |  | 1 |  |  | 6:54 | 414 | Andrew | 1 | 6 |  | 1
Ben | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 4:29 | 269 | Andrew | 2 | 1 | 1
Ben | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 4:29 | 269 | Andrew | 2 | 2 | 1
Ben | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 4:29 | 269 | Andrew | 2 | 3 | 1
Ben | 1 | 4 |  |  | 1 |  | 4:29 | 269 | [7 empty] | Andrew | 2 | 4 |  |  | 1
Ben | 1 | 5 |  |  | 1 |  | 4:29 | 269 | [7 empty] | Andrew | 2 | 5 |  | 1
Ben | 1 | 6 |  |  | 1 |  | 4:29 | 269 | [7 empty] | Andrew | 2 | 6 |  |  | 1
Grace | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3:45 | 225 | Andrew | 3 | 1 |  | 1
Grace | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 3:45 | 225 | Andrew | 3 | 2 |  | 1
Grace | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 3:45 | 225 | Andrew | 3 | 3 |  | 1
Grace | 1 | 4 |  | 1 |  |  | 3:45 | 225 | [7 empty] | Andrew | 3 | 4 |  |  |  | 1
Grace | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 3:45 | 225 | [7 empty] | Andrew | 3 | 5 |  |  |  | 1
Grace | 1 | 6 | 1 |  |  |  | 3:45 | 225 | [7 empty] | Andrew | 3 | 6 |  |  | 1
Mark | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2:49 | 169 | Andrew | 4 | 1 |  |  | 1
Mark | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 2:49 | 169 | Andrew | 4 | 2 |  |  | 1
Mark | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 2:49 | 169 | Andrew | 4 | 3 |  |  | 1
Mark | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 2:49 | 169 | [7 empty] | Andrew | 4 | 4 |  |  | 1
Mark | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 2:49 | 169 | [7 empty] | Andrew | 4 | 5 |  |  | 1
Mark | 1 | 6 |  | 1 |  |  | 2:49 | 169 | [7 empty] | Andrew | 4 | 6 |  |  | 1
Regina | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5:04 | 304 | Andrew | 5 | 1 | 1
Regina | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 5:04 | 304 | Andrew | 5 | 2 | 1
Regina | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 5:04 | 304 | Andrew | 5 | 3 | 1
Regina | 1 | 4 |  |  | 1 |  | 5:04 | 304 | [7 empty] | Andrew | 5 | 4 | 1
Regina | 1 | 5 |  |  | 1 |  | 5:04 | 304 | [7 empty] | Andrew | 5 | 5 | 1
Regina | 1 | 6 |  |  | 1 |  | 5:04 | 304 | [7 empty] | Andrew | 5 | 6 |  | 1
Zac | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 2:39 | 159 | Andrew | 6 | 1 |  | 1
Zac | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2:39 | 159 | Andrew | 6 | 2 |  | 1
Zac | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 2:39 | 159 | Andrew | 6 | 3 |  | 1
Zac | 1 | 4 |  | 1 |  |  | 2:39 | 159 | [7 empty] | Andrew | 6 | 4 |  | 1
Zac | 1 | 5 |  |  | 1 |  | 2:39 | 159 | [7 empty] | Andrew | 6 | 5 |  | 1
Zac | 1 | 6 |  | 1 |  |  | 2:39 | 159 | [7 empty] | Andrew | 6 | 6 |  | 1
Andrew | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 6:03 | 363 | Ben | 1 | 1 |  |  | 1
Andrew | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 6:03 | 363 | Ben | 1 | 2 |  |  | 1
Andrew | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 6:03 | 363 | Ben | 1 | 3 |  |  | 1
Andrew | 2 | 4 |  |  | 1 |  | 6:03 | 363 | [7 empty] | Ben | 1 | 4 |  |  | 1
Andrew | 2 | 5 |  | 1 |  |  | 6:03 | 363 | [7 empty] | Ben | 1 | 5 |  |  | 1
Andrew | 2 | 6 |  |  | 1 |  | 6:03 | 363 | [7 empty] | Ben | 1 | 6 |  |  | 1
Ben | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 5:14 | 314 | [7 empty] | Ben | 2 | 1 |  |  |  | 1
Ben | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 5:14 | 314 | [7 empty] | Ben | 2 | 2 |  |  |  | 1
Ben | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 5:14 | 314 | [7 empty] | Ben | 2 | 3 |  |  |  | 1
Ben | 2 | 4 |  |  | 1 |  | 5:14 | 314 | Ben | 2 | 4 |  |  | 1
Ben | 2 | 5 |  | 1 |  |  | 5:14 | 314 | Ben | 2 | 5 |  | 1
Ben | 2 | 6 |  |  |  | 1 | 5:14 | 314 | Ben | 2 | 6 |  |  |  | 1
Grace | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 4:37 | 277 | [7 empty] | Ben | 3 | 1 |  |  | 1
Grace | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 4:37 | 277 | [7 empty] | Ben | 3 | 2 |  |  | 1
Grace | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 4:37 | 277 | [7 empty] | Ben | 3 | 3 |  |  |  | 1
Grace | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 4:37 | 277 | Ben | 3 | 4 |  |  | 1
Grace | 2 | 5 | 1 |  |  |  | 4:37 | 277 | Ben | 3 | 5 |  |  | 1
Grace | 2 | 6 | 1 |  |  |  | 4:37 | 277 | Ben | 3 | 6 |  |  | 1
Mark | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235 | [7 empty] | Ben | 4 | 1 |  |  |  | 1
Mark | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235 | [7 empty] | Ben | 4 | 2 |  |  | 1
Mark | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235 | [7 empty] | Ben | 4 | 3 |  |  | 1
Mark | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235 | Ben | 4 | 4 |  |  | 1
Mark | 2 | 5 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235 | Ben | 4 | 5 |  |  | 1
Mark | 2 | 6 |  | 1 |  |  | 3:55 | 235 | Ben | 4 | 6 |  |  | 1
Regina | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 6:09 | 369 | [7 empty] | Ben | 5 | 1 |  |  |  | 1
Regina | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 6:09 | 369 | [7 empty] | Ben | 5 | 2 |  |  |  | 1
Regina | 2 | 3 |  |  | 1 |  | 6:09 | 369 | [7 empty] | Ben | 5 | 3 |  |  |  | 1
Regina | 2 | 4 |  |  | 1 |  | 6:09 | 369 | Ben | 5 | 4 |  | 1
Regina | 2 | 5 |  |  | 1 |  | 6:09 | 369 | Ben | 5 | 5 |  | 1
Regina | 2 | 6 |  |  | 1 |  | 6:09 | 369 | Ben | 5 | 6 |  | 1
Zac | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 3:57 | 237 | [7 empty] | Ben | 6 | 1 |  |  | 1
Zac | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 3:57 | 237 | [7 empty] | Ben | 6 | 2 |  | 1
Zac | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 3:57 | 237 | [7 empty] | Ben | 6 | 3 |  | 1
Zac | 2 | 4 |  |  | 1 |  | 3:57 | 237 | Ben | 6 | 4 |  | 1
Zac | 2 | 5 |  | 1 |  |  | 3:57 | 237 | Ben | 6 | 5 |  |  | 1
Zac | 2 | 6 |  | 1 |  |  | 3:57 | 237 | Ben | 6 | 6 |  | 1
Andrew | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 4:46 | 286 | [7 empty] | Grace | 1 | 1 |  | 1
Andrew | 3 | 2 |  | 1 |  |  | 4:46 | 286 | [7 empty] | Grace | 1 | 2 |  | 1
Andrew | 3 | 3 |  | 1 |  |  | 4:46 | 286 | [7 empty] | Grace | 1 | 3 |  | 1
Andrew | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 4:46 | 286 | Grace | 1 | 4 |  | 1
Andrew | 3 | 5 |  |  |  | 1 | 4:46 | 286 | Grace | 1 | 5 | 1
Andrew | 3 | 6 |  |  | 1 |  | 4:46 | 286 | Grace | 1 | 6 | 1
Ben | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 4:17 | 257 | [7 empty] | Grace | 2 | 1 |  |  |  | 1
Ben | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 4:17 | 257 | [7 empty] | Grace | 2 | 2 |  |  |  | 1
Ben | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 4:17 | 257 | [7 empty] | Grace | 2 | 3 |  |  |  | 1
Ben | 3 | 4 |  |  | 1 |  | 4:17 | 257 | Grace | 2 | 4 | 1
Ben | 3 | 5 |  |  | 1 |  | 4:17 | 257 | Grace | 2 | 5 | 1
Ben | 3 | 6 |  |  | 1 |  | 4:17 | 257 | Grace | 2 | 6 | 1
Grace | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 4:59 | 299 | Grace | 3 | 1 |  |  | 1
Grace | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 4:59 | 299 | Grace | 3 | 2 |  |  | 1
Grace | 3 | 3 |  | 1 |  |  | 4:59 | 299 | Grace | 3 | 3 |  | 1
Grace | 3 | 4 |  |  | 1 |  | 4:59 | 299 | [7 empty] | Grace | 3 | 4 |  |  | 1
Grace | 3 | 5 |  |  |  | 1 | 4:59 | 299 | [7 empty] | Grace | 3 | 5 |  |  |  | 1
Grace | 3 | 6 |  |  | 1 |  | 4:59 | 299 | [7 empty] | Grace | 3 | 6 |  |  | 1
Mark | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 4:32 | 272 | Grace | 4 | 1 |  |  | 1
Mark | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 4:32 | 272 | Grace | 4 | 2 |  |  | 1
Mark | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 4:32 | 272 | Grace | 4 | 3 |  |  | 1
Mark | 3 | 4 |  |  | 1 |  | 4:32 | 272 | [7 empty] | Grace | 4 | 4 |  |  | 1
Mark | 3 | 5 |  |  |  | 1 | 4:32 | 272 | [7 empty] | Grace | 4 | 5 |  |  | 1
Mark | 3 | 6 |  |  |  | 1 | 4:32 | 272 | [7 empty] | Grace | 4 | 6 |  |  | 1
Regina | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 9:39 | 579 | [7 empty] | Grace | 5 | 1 |  |  | 1
Regina | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 9:39 | 579 | [7 empty] | Grace | 5 | 2 |  |  | 1
Regina | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 9:39 | 579 | [7 empty] | Grace | 5 | 3 |  |  | 1
Regina | 3 | 4 |  |  | 1 |  | 9:39 | 579 | Grace | 5 | 4 |  | 1
Regina | 3 | 5 |  |  | 1 |  | 9:39 | 579 | Grace | 5 | 5 |  | 1
Regina | 3 | 6 |  |  | 1 |  | 9:39 | 579 | Grace | 5 | 6 |  |  | 1
Zac | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 2:21 | 141 | [7 empty] | Grace | 6 | 1 |  |  |  | 1
Zac | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 2:21 | 141 | [7 empty] | Grace | 6 | 2 |  |  |  | 1
Zac | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 2:21 | 141 | [7 empty] | Grace | 6 | 3 |  |  |  | 1
Zac | 3 | 4 |  | 1 |  |  | 2:21 | 141 | Grace | 6 | 4 |  | 1
Zac | 3 | 5 |  | 1 |  |  | 2:21 | 141 | Grace | 6 | 5 |  | 1
Zac | 3 | 6 | 1 |  |  |  | 2:21 | 141 | Grace | 6 | 6 |  |  | 1
Andrew | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 5:15 | 315 | [7 empty] | Mark | 1 | 1 |  |  | 1
Andrew | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 5:15 | 315 | [7 empty] | Mark | 1 | 2 |  |  | 1
Andrew | 4 | 3 |  |  | 1 |  | 5:15 | 315 | [7 empty] | Mark | 1 | 3 |  |  | 1
Andrew | 4 | 4 |  |  | 1 |  | 5:15 | 315 | Mark | 1 | 4 | 1
Andrew | 4 | 5 |  |  | 1 |  | 5:15 | 315 | Mark | 1 | 5 | 1
Andrew | 4 | 6 |  |  | 1 |  | 5:15 | 315 | Mark | 1 | 6 |  | 1
Ben | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 4:28 | 268 | Mark | 2 | 1 | 1
Ben | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 4:28 | 268 | Mark | 2 | 2 | 1
Ben | 4 | 3 |  |  | 1 |  | 4:28 | 268 | Mark | 2 | 3 | 1
Ben | 4 | 4 |  |  | 1 |  | 4:28 | 268 | [7 empty] | Mark | 2 | 4 | 1
Ben | 4 | 5 |  |  | 1 |  | 4:28 | 268 | [7 empty] | Mark | 2 | 5 | 1
Ben | 4 | 6 |  |  | 1 |  | 4:28 | 268 | [7 empty] | Mark | 2 | 6 |  | 1
Grace | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 3:17 | 197 | Mark | 3 | 1 | 1
Grace | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 3:17 | 197 | Mark | 3 | 2 |  |  | 1
Grace | 4 | 3 |  |  | 1 |  | 3:17 | 197 | Mark | 3 | 3 |  |  | 1
Grace | 4 | 4 |  |  | 1 |  | 3:17 | 197 | [7 empty] | Mark | 3 | 4 |  |  | 1
Grace | 4 | 5 |  |  | 1 |  | 3:17 | 197 | [7 empty] | Mark | 3 | 5 |  |  |  | 1
Grace | 4 | 6 |  |  | 1 |  | 3:17 | 197 | [7 empty] | Mark | 3 | 6 |  |  |  | 1
Mark | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 3:29 | 209 | [7 empty] | Mark | 4 | 1 |  | 1
Mark | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 3:29 | 209 | [7 empty] | Mark | 4 | 2 |  |  | 1
Mark | 4 | 3 |  |  | 1 |  | 3:29 | 209 | [7 empty] | Mark | 4 | 3 |  |  | 1
Mark | 4 | 4 |  | 1 |  |  | 3:29 | 209 | Mark | 4 | 4 |  | 1
Mark | 4 | 5 | 1 |  |  |  | 3:29 | 209 | Mark | 4 | 5 | 1
Mark | 4 | 6 |  | 1 |  |  | 3:29 | 209 | Mark | 4 | 6 |  | 1
Regina | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 5:38 | 338 | [7 empty] | Mark | 5 | 1 |  |  | 1
Regina | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 5:38 | 338 | [7 empty] | Mark | 5 | 2 |  |  | 1
Regina | 4 | 3 |  | 1 |  |  | 5:38 | 338 | [7 empty] | Mark | 5 | 3 |  |  | 1
Regina | 4 | 4 |  |  | 1 |  | 5:38 | 338 | Mark | 5 | 4 |  |  | 1
Regina | 4 | 5 |  |  | 1 |  | 5:38 | 338 | Mark | 5 | 5 |  |  | 1
Regina | 4 | 6 |  | 1 |  |  | 5:38 | 338 | Mark | 5 | 6 |  |  | 1
Zac | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 2:18 | 138 | [7 empty] | Mark | 6 | 1 |  |  |  | 1
Zac | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 2:18 | 138 | [7 empty] | Mark | 6 | 2 |  |  | 1
Zac | 4 | 3 | 1 |  |  |  | 2:18 | 138 | [7 empty] | Mark | 6 | 3 |  |  | 1
Zac | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 2:18 | 138 | Mark | 6 | 4 |  |  | 1
Zac | 4 | 5 |  | 1 |  |  | 2:18 | 138 | Mark | 6 | 5 |  |  | 1
Zac | 4 | 6 | 1 |  |  |  | 2:18 | 138 | Mark | 6 | 6 |  |  |  | 1
Andrew | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235 | [7 empty] | Regina | 1 | 1 |  |  | 1
Andrew | 5 | 2 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235 | [7 empty] | Regina | 1 | 2 |  |  | 1
Andrew | 5 | 3 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235 | [7 empty] | Regina | 1 | 3 |  |  | 1
Andrew | 5 | 4 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235 | Regina | 1 | 4 |  |  | 1
Andrew | 5 | 5 | 1 |  |  |  | 3:55 | 235 | Regina | 1 | 5 |  |  | 1
Andrew | 5 | 6 |  | 1 |  |  | 3:55 | 235 | Regina | 1 | 6 |  |  | 1
Ben | 5 | 1 |  |  |  | 1 | 5:25 | 325 | [7 empty] | Regina | 2 | 1 |  |  | 1
Ben | 5 | 2 |  |  |  | 1 | 5:25 | 325 | [7 empty] | Regina | 2 | 2 |  |  | 1
Ben | 5 | 3 |  |  |  | 1 | 5:25 | 325 | [7 empty] | Regina | 2 | 3 |  |  | 1
Ben | 5 | 4 |  | 1 |  |  | 5:25 | 325 | Regina | 2 | 4 |  |  | 1
Ben | 5 | 5 |  | 1 |  |  | 5:25 | 325 | Regina | 2 | 5 |  |  | 1
Ben | 5 | 6 |  | 1 |  |  | 5:25 | 325 | Regina | 2 | 6 |  |  | 1
Grace | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 4:42 | 282 | [7 empty] | Regina | 3 | 1 |  |  | 1
Grace | 5 | 2 |  |  | 1 |  | 4:42 | 282 | [7 empty] | Regina | 3 | 2 |  |  | 1
Grace | 5 | 3 |  |  | 1 |  | 4:42 | 282 | [7 empty] | Regina | 3 | 3 |  |  | 1
Grace | 5 | 4 |  | 1 |  |  | 4:42 | 282 | Regina | 3 | 4 |  |  | 1
Grace | 5 | 5 |  | 1 |  |  | 4:42 | 282 | Regina | 3 | 5 |  |  | 1
Grace | 5 | 6 |  |  | 1 |  | 4:42 | 282 | Regina | 3 | 6 |  |  | 1
Mark | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 5:21 | 321 | [7 empty] | Regina | 4 | 1 |  |  | 1
Mark | 5 | 2 |  |  | 1 |  | 5:21 | 321 | [7 empty] | Regina | 4 | 2 |  |  | 1
Mark | 5 | 3 |  |  | 1 |  | 5:21 | 321 | [7 empty] | Regina | 4 | 3 |  | 1
Mark | 5 | 4 |  |  | 1 |  | 5:21 | 321 | Regina | 4 | 4 |  |  | 1
Mark | 5 | 5 |  |  | 1 |  | 5:21 | 321 | Regina | 4 | 5 |  |  | 1
Mark | 5 | 6 |  |  | 1 |  | 5:21 | 321 | Regina | 4 | 6 |  | 1
Regina | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 7:15 | 435 | Regina | 5 | 1 | 1
Regina | 5 | 2 | 1 |  |  |  | 7:15 | 435 | Regina | 5 | 2 | 1
Regina | 5 | 3 | 1 |  |  |  | 7:15 | 435 | Regina | 5 | 3 | 1
Regina | 5 | 4 |  |  | 1 |  | 7:15 | 435 | [7 empty] | Regina | 5 | 4 |  |  | 1
Regina | 5 | 5 |  |  | 1 |  | 7:15 | 435 | [7 empty] | Regina | 5 | 5 |  |  | 1
Regina | 5 | 6 |  |  | 1 |  | 7:15 | 435 | [7 empty] | Regina | 5 | 6 |  |  | 1
Zac | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 2:35 | 155 | [7 empty] | Regina | 6 | 1 |  |  | 1
Zac | 5 | 2 | 1 |  |  |  | 2:35 | 155 | [7 empty] | Regina | 6 | 2 |  |  | 1
Zac | 5 | 3 | 1 |  |  |  | 2:35 | 155 | [7 empty] | Regina | 6 | 3 |  |  | 1
Zac | 5 | 4 |  |  | 1 |  | 2:35 | 155 | Regina | 6 | 4 |  |  | 1
Zac | 5 | 5 |  |  | 1 |  | 2:35 | 155 | Regina | 6 | 5 |  |  | 1
Zac | 5 | 6 |  | 1 |  |  | 2:35 | 155 | Regina | 6 | 6 |  |  | 1
Andrew | 6 | 1 |  | 1 |  |  | 5:30 | 330 | Zac | 1 | 1 |  | 1
Andrew | 6 | 2 |  | 1 |  |  | 5:30 | 330 | Zac | 1 | 2 | 1
Andrew | 6 | 3 |  | 1 |  |  | 5:30 | 330 | Zac | 1 | 3 | 1
Andrew | 6 | 4 |  | 1 |  |  | 5:30 | 330 | [7 empty] | Zac | 1 | 4 |  | 1
Andrew | 6 | 5 |  | 1 |  |  | 5:30 | 330 | [7 empty] | Zac | 1 | 5 |  |  | 1
Andrew | 6 | 6 |  | 1 |  |  | 5:30 | 330 | [7 empty] | Zac | 1 | 6 |  | 1
Ben | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 7:55 | 475 | Zac | 2 | 1 | 1
Ben | 6 | 2 |  | 1 |  |  | 7:55 | 475 | Zac | 2 | 2 | 1
Ben | 6 | 3 |  | 1 |  |  | 7:55 | 475 | Zac | 2 | 3 | 1
Ben | 6 | 4 |  | 1 |  |  | 7:55 | 475 | [7 empty] | Zac | 2 | 4 |  |  | 1
Ben | 6 | 5 |  |  | 1 |  | 7:55 | 475 | [7 empty] | Zac | 2 | 5 |  | 1
Ben | 6 | 6 |  | 1 |  |  | 7:55 | 475 | [7 empty] | Zac | 2 | 6 |  | 1
Grace | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 3:27 | 207 | Zac | 3 | 1 | 1
Grace | 6 | 2 |  |  |  | 1 | 3:27 | 207 | Zac | 3 | 2 | 1
Grace | 6 | 3 |  |  |  | 1 | 3:27 | 207 | Zac | 3 | 3 | 1
Grace | 6 | 4 |  | 1 |  |  | 3:27 | 207 | [7 empty] | Zac | 3 | 4 |  | 1
Grace | 6 | 5 |  | 1 |  |  | 3:27 | 207 | [7 empty] | Zac | 3 | 5 |  | 1
Grace | 6 | 6 |  |  | 1 |  | 3:27 | 207 | [7 empty] | Zac | 3 | 6 | 1
Mark | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 6:59 | 419 | Zac | 4 | 1 | 1
Mark | 6 | 2 |  |  | 1 |  | 6:59 | 419 | Zac | 4 | 2 | 1
Mark | 6 | 3 |  |  | 1 |  | 6:59 | 419 | Zac | 4 | 3 | 1
Mark | 6 | 4 |  |  | 1 |  | 6:59 | 419 | [7 empty] | Zac | 4 | 4 | 1
Mark | 6 | 5 |  |  | 1 |  | 6:59 | 419 | [7 empty] | Zac | 4 | 5 |  | 1
Mark | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 6:59 | 419 | [7 empty] | Zac | 4 | 6 | 1
Regina | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 5:12 | 312 | Zac | 5 | 1 | 1
Regina | 6 | 2 |  |  | 1 |  | 5:12 | 312 | Zac | 5 | 2 | 1
Regina | 6 | 3 |  |  | 1 |  | 5:12 | 312 | Zac | 5 | 3 | 1
Regina | 6 | 4 |  |  | 1 |  | 5:12 | 312 | [7 empty] | Zac | 5 | 4 |  |  | 1
Regina | 6 | 5 |  |  | 1 |  | 5:12 | 312 | [7 empty] | Zac | 5 | 5 |  |  | 1
Regina | 6 | 6 |  |  | 1 |  | 5:12 | 312 | [7 empty] | Zac | 5 | 6 |  | 1
Zac | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 2:35 | 155 | Zac | 6 | 1 | 1
Zac | 6 | 2 |  | 1 |  |  | 2:35 | 155 | Zac | 6 | 2 |  | 1
Zac | 6 | 3 | 1 |  |  |  | 2:35 | 155 | Zac | 6 | 3 | 1
Zac | 6 | 4 |  |  |  | 1 | 2:35 | 155 | [7 empty] | Zac | 6 | 4 |  |  |  | 1
Zac | 6 | 5 |  |  |  | 1 | 2:35 | 155 | [7 empty] | Zac | 6 | 5 |  |  |  | 1
Zac | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 2:35 | 155 | [7 empty] | Zac | 6 | 6 |  |  |  | 1
20.83% | 21.76% | 45.37% | 12.04% | [5 empty] | 35.19% | 24.07% | 38.89% | 1.852% |  |  |  | 6.481% | 19.44% | 51.85% | 22.22%
Percent Within Range: |  |  | 87.96% | [5 empty] | Percent Within Range: |  |  | 98.15% |  |  |  | Percent Within Range: |  |  | 77.78%
Attempt | Max Time | Min Time | Average Time
1 | 414 | 159 | 256.6667 |  | average | 285.6944
2 | 369 | 235 | 299.1667 |  | min | 138
3 | 579 | 141 | 305.6667 |  | max | 579
4 | 338 | 138 | 244.1667
5 | 435 | 155 | 292.1667
6 | 475 | 155 | 316.3333
Attempt | Scores
1 | 19.44% | 27.78% | 50% | 2.778% |  | 97.22%
2 | 38.89% | 13.89% | 27.78% | 19.44% |  | 80.56%
3 | 13.89% | 16.67% | 52.78% | 16.67% |  | 83.33%
4 | 16.67% | 16.67% | 63.89% | 2.778% |  | 97.22%
5 | 30.56% | 19.44% | 41.67% | 8.333% |  | 91.67%
6 | 5.556% | 36.11% | 36.11% | 22.22% |  | 77.78%

## Expert
User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds | User | Attempt | Marker # | <2mm | 2-5mm | 5-10mm | >10mm | Time | Seconds
Emily | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3:13 | 193 | Emily | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3:13 | 193
Emily | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 3:13 | 193 | Emily | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 3:13 | 193
Emily | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 3:13 | 193 | Emily | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 3:13 | 193
Emily | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 3:13 | 193 | [9 empty] | Emily | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 3:13 | 193
Emily | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 3:13 | 193 | [9 empty] | Emily | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 3:13 | 193
Emily | 1 | 6 | 1 |  |  |  | 3:13 | 193 | [9 empty] | Emily | 1 | 6 | 1 |  |  |  | 3:13 | 193
Emily | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2:55 | 175 | Emily | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2:55 | 175
Emily | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2:55 | 175 | Emily | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2:55 | 175
Emily | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 2:55 | 175 | Emily | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 2:55 | 175
Emily | 2 | 4 |  | 1 |  |  | 2:55 | 175 | [9 empty] | Emily | 2 | 4 |  | 1 |  |  | 2:55 | 175
Emily | 2 | 5 |  | 1 |  |  | 2:55 | 175 | [9 empty] | Emily | 2 | 5 |  | 1 |  |  | 2:55 | 175
Emily | 2 | 6 |  | 1 |  |  | 2:55 | 175 | [9 empty] | Emily | 2 | 6 |  | 1 |  |  | 2:55 | 175
Emily | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 2:41 | 161 | Emily | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 2:41 | 161
Emily | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 2:41 | 161 | Emily | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 2:41 | 161
Emily | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 2:41 | 161 | Emily | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 2:41 | 161
Emily | 3 | 4 | 1 |  |  |  | 2:41 | 161 | [9 empty] | Emily | 3 | 4 | 1 |  |  |  | 2:41 | 161
Emily | 3 | 5 | 1 |  |  |  | 2:41 | 161 | [9 empty] | Emily | 3 | 5 | 1 |  |  |  | 2:41 | 161
Emily | 3 | 6 |  | 1 |  |  | 2:41 | 161 | [9 empty] | Emily | 3 | 6 |  | 1 |  |  | 2:41 | 161
Emily | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 3:10 | 190 | Emily | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 3:10 | 190
Emily | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 3:10 | 190 | Emily | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 3:10 | 190
Emily | 4 | 3 |  |  | 1 |  | 3:10 | 190 | Emily | 4 | 3 |  |  | 1 |  | 3:10 | 190
Emily | 4 | 4 |  | 1 |  |  | 3:10 | 190 | [9 empty] | Emily | 4 | 4 |  | 1 |  |  | 3:10 | 190
Emily | 4 | 5 |  | 1 |  |  | 3:10 | 190 | [9 empty] | Emily | 4 | 5 |  | 1 |  |  | 3:10 | 190
Emily | 4 | 6 |  | 1 |  |  | 3:10 | 190 | [9 empty] | Emily | 4 | 6 |  | 1 |  |  | 3:10 | 190
Emily | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 2:15 | 135 | [9 empty] | Emily | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 2:15 | 135
Emily | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 2:15 | 135 | [9 empty] | Emily | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 2:15 | 135
Emily | 5 | 3 | 1 |  |  |  | 2:15 | 135 | [9 empty] | Emily | 5 | 3 | 1 |  |  |  | 2:15 | 135
Emily | 5 | 4 | 1 |  |  |  | 2:15 | 135 | Emily | 5 | 4 | 1 |  |  |  | 2:15 | 135
Emily | 5 | 5 | 1 |  |  |  | 2:15 | 135 | Emily | 5 | 5 | 1 |  |  |  | 2:15 | 135
Emily | 5 | 6 | 1 |  |  |  | 2:15 | 135 | Emily | 5 | 6 | 1 |  |  |  | 2:15 | 135
Emily | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 3:39 | 219 | [9 empty] | Emily | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 3:39 | 219
Emily | 6 | 2 |  |  | 1 |  | 3:39 | 219 | [9 empty] | Emily | 6 | 2 |  |  | 1 |  | 3:39 | 219
Emily | 6 | 3 |  |  | 1 |  | 3:39 | 219 | [9 empty] | Emily | 6 | 3 |  |  | 1 |  | 3:39 | 219
Emily | 6 | 4 |  |  | 1 |  | 3:39 | 219 | Emily | 6 | 4 |  |  | 1 |  | 3:39 | 219
Emily | 6 | 5 |  |  | 1 |  | 3:39 | 219 | Emily | 6 | 5 |  |  | 1 |  | 3:39 | 219
Emily | 6 | 6 |  |  | 1 |  | 3:39 | 219 | Emily | 6 | 6 |  |  | 1 |  | 3:39 | 219
|  |  | 41.67% | 25% | 33.33% | 0% | [5 empty] | 50% | 0% | 50% | 0% | [5 empty] | 33.33% | 50% | 16.67% | 0%
|  |  | Percent Within Range: |  |  | 100% | [5 empty] | Percent Within Range: |  |  | 100% | [5 empty] | Percent Within Range: |  |  | 100%
|  |  | Avergae Time |  | 178.8333
|  |  | Max Time |  | 219
|  |  | Min Time |  | 135

## Calculations Male
All Results |  |  |  |  | Best Side Results |  |  |  |  | Worst Side Results
1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1
2 |  | 1 | [7 empty] | 2 |  | 1
3 |  | 1 | [7 empty] | 3 |  | 1
4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1
5 | 1 |  |  |  | 5 | 1
6 | 1 |  |  |  | 6 | 1
1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1
3 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1
4 | 1 |  |  |  | 4 | 1
5 | 1 |  |  |  | 5 | 1
6 | 1 |  |  |  | 6 | 1
1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1
3 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1
4 |  |  | 1 | [6 empty] | 4 |  |  | 1
5 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 1
6 |  |  | 1 | [6 empty] | 6 |  |  | 1
1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1
3 |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 1
4 |  |  | 1 | [6 empty] | 4 |  |  | 1
5 |  |  | 1 | [6 empty] | 5 |  |  | 1
6 |  |  | 1 | [6 empty] | 6 |  |  | 1
1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1
3 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1
4 |  |  | 1 |  | 4 |  |  | 1
5 |  | 1 |  |  | 5 |  | 1
6 |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 1
1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 1
3 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1
4 |  |  | 1 |  | 4 |  |  | 1
5 |  |  | 1 |  | 5 |  |  | 1
6 |  |  | 1 |  | 6 |  |  | 1
1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
2 | 1 |  |  |  | 2 | 1
3 | 1 |  |  |  | 3 | 1
4 |  | 1 | [7 empty] | 4 |  | 1
5 |  |  | 1 | [6 empty] | 5 |  |  | 1
6 |  | 1 | [7 empty] | 6 |  | 1
1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | 1 |  |  |  | 2 | 1
3 | 1 |  |  |  | 3 | 1
4 |  |  | 1 | [6 empty] | 4 |  |  | 1
5 |  | 1 | [7 empty] | 5 |  | 1
6 |  | 1 | [7 empty] | 6 |  | 1
1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | 1 |  |  |  | 2 | 1
3 | 1 |  |  |  | 3 | 1
4 |  | 1 | [7 empty] | 4 |  | 1
5 |  | 1 | [7 empty] | 5 |  | 1
6 | 1 | [8 empty] | 6 | 1
1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1
3 |  |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 1
4 | 1 |  |  |  | 4 | 1
5 |  | 1 |  |  | 5 |  | 1
6 |  | 1 |  |  | 6 |  | 1
1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | 1 |  |  |  | 2 | 1
3 | 1 |  |  |  | 3 | 1
4 |  |  | 1 | [6 empty] | 4 |  |  | 1
5 |  | 1 | [7 empty] | 5 |  | 1
6 |  |  | 1 | [6 empty] | 6 |  |  | 1
1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1
3 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1
4 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 1
5 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 1
6 |  |  | 1 | [6 empty] | 6 |  |  | 1
| 25% | 26.39% | 31.94% | 16.67% |  | 47.22% | 25% | 25% | 2.778% |  | 2.778% | 27.78% | 38.89% | 30.56%
| Percent Within Range: |  |  | 83.33% |  | Percent Within Range: |  |  | 97.22% |  | Percent Within Range: |  |  | 69.44%

## Calculations Female
All Results |  |  |  |  | Best Side Results |  |  |  |  | Worst Side Results
1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1
3 |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 1
4 |  |  | 1 | [6 empty] | 4 |  |  | 1
5 |  |  | 1 | [6 empty] | 5 |  |  | 1
6 |  |  | 1 | [6 empty] | 6 |  |  | 1
1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 1
3 |  |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 1
4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1
5 |  | 1 |  |  | 5 |  | 1
6 |  |  | 1 |  | 6 |  |  | 1
1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1
3 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1
4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1
5 |  | 1 |  |  | 5 |  | 1
6 |  |  | 1 |  | 6 |  |  | 1
1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 1
3 |  |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 1
4 |  |  | 1 |  | 4 |  |  | 1
5 |  |  | 1 |  | 5 |  |  | 1
6 |  |  | 1 |  | 6 |  |  | 1
1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1
3 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1
4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1
5 |  | 1 |  |  | 5 |  | 1
6 |  | 1 |  |  | 6 |  | 1
1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
2 |  | 1 | [7 empty] | 2 |  | 1
3 |  | 1 | [7 empty] | 3 |  | 1
4 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1
5 |  |  | 1 |  | 5 |  |  | 1
6 |  | 1 |  |  | 6 |  | 1
1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | 1 |  |  |  | 2 | 1
3 | 1 |  |  |  | 3 | 1
4 | 1 | [8 empty] | 4 | 1
5 |  | 1 | [7 empty] | 5 |  | 1
6 | 1 | [8 empty] | 6 | 1
1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | 1 |  |  |  | 2 | 1
3 | 1 |  |  |  | 3 | 1
4 |  |  | 1 | [6 empty] | 4 |  |  | 1
5 |  |  | 1 | [6 empty] | 5 |  |  | 1
6 |  | 1 | [7 empty] | 6 |  | 1
1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1
3 | 1 |  |  |  | 3 | 1
4 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 1
5 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 1
6 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1
1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1
3 |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 1
4 |  |  | 1 | [6 empty] | 4 |  |  | 1
5 |  |  | 1 | [6 empty] | 5 |  |  | 1
6 |  |  | 1 | [6 empty] | 6 |  |  | 1
1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | 1 |  |  |  | 2 | 1
3 | 1 |  |  |  | 3 | 1
4 | 1 | [8 empty] | 4 | 1
5 | 1 | [8 empty] | 5 | 1
6 |  | 1 | [7 empty] | 6 |  | 1
1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1
3 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1
4 |  | 1 | [7 empty] | 4 |  | 1
5 |  | 1 | [7 empty] | 5 |  | 1
6 |  | 1 | [7 empty] | 6 |  | 1
| 20.83% | 29.17% | 36.11% | 13.89% |  | 30.56% | 36.11% | 33.33% | 0% |  | 11.11% | 22.22% | 38.89% | 27.78%
| Percent Within Range: |  |  | 86.11% |  | Percent Within Range: |  |  | 100% |  | Percent Within Range: |  |  | 72.22%